	[image: image3.jpg]





	[image: image1.jpg]






	◆  TRIpure Reagent 抽提指南

	◆  目录号 RP02

	◆  使用手册

	◆  实验室使用，仅用于体外

	◆  TRIpure Reagent 抽提指南

	◆  目录号 RP02

	◆  使用手册

	◆  实验室使用，仅用于体外

	◆  TRIpure Reagent 抽提指南

	◆  目录号 RP02

	◆  使用手册

	◆  实验室使用，仅用于体外


北京金百特生物技术有限公司

	◆  M13噬菌体单链基因组DNA快速提取试剂盒

	◆  目录号 D211

	◆  使用手册

	◆  实验室使用，仅用于体外


M13噬菌体单链基因组DNA快速提取试剂盒

目录号：D211

	目录编号
	包装单位

	D211-50
	50次

	D211-100
	100次

	D211-200
	200次


· 适用范围：

适用于快速提取M13噬粒单链DNA

· 试剂盒组成、储存、稳定性：

	试剂盒组成
	保存
	50次
	100次
	200次

	结合液MB
	室温
	25 ml
	50 ml
	100 ml

	漂洗液WB
	室温
	15 ml      25ml     2×25 ml
第一次使用前按说明加指定量乙醇

	洗脱缓冲液EB
	室温
	10 ml
	20 ml
	40 ml

	吸附柱AC
	室温
	50个
	100个
	200个

	收集管（2ml）
	室温
	50个
	100个
	200个


本试剂盒在室温储存12个月不影响使用效果。

储存事项:

1. 结合液MB低温时可能出现析出和沉淀，可以在37℃水浴几分钟帮助重新溶解，恢复澄清透明后冷却到室温即可使用。

2. 避免试剂长时间暴露于空气中产生挥发、氧化、pH值变化，各溶液使用后应及时盖紧盖子。

· 产品介绍：

M13和其它的丝状噬菌体载体，在文库构建和为序列测序提供单链DNA和引人突变方面十分有用。将适量M13丝状噬菌体或者相关噬粒（M13来源）感染的液体培养物离心，上清中的单链噬菌体DNA在高离序盐状态下选择性吸附于离心柱内硅基质膜，再通过一系列快速的漂洗－离心的步骤，将盐、细胞代谢物，蛋白等杂质去除，最后低盐的洗脱缓冲液将纯净噬菌体单链DNA从硅基质膜上洗脱。

· 产品特点：

1. 不需要使用有毒的苯酚等试剂，也不需要乙醇沉淀等步骤。

2. 节省时间，简捷，单个样品操作一般可在10分钟内完成。

3. 产量高，典型的产量800µl M13丝状噬菌体上清可以提取3µg噬菌体单链DNA。 

4. 多次柱漂洗确保高纯度，OD260/OD280典型的比值达1.7～1.9。可以直接用来测序，一般典型可辨认读长达650bp。 

· 注意事项

1. 所有的离心步骤均在室温完成，使用转速可以达到13,000rpm的传统台式离心机，如Eppendorf 5415C 或者类似离心机。

2. 开始实验前将需要的水浴先预热到50℃备用。

3. 结合液MB含有刺激性化合物，操作时要戴乳胶手套，避免沾染皮肤，眼睛和衣服。若沾染皮肤、眼睛时，要用大量清水或者生理盐水冲洗。
· 操作步骤:（实验前请先阅读注意事项）
以800μl噬菌体感染细菌培养上清提取举例:
提示：第一次使用前请先在漂洗液WB中加入指定量无水乙醇，充分混匀，加入后请及时在方框打钩标记已加入乙醇，以免多次加入!

1. 将M13丝状噬菌体或者相关噬粒（M13来源）感染的液体培养物分装在1.5毫升离心管，12,000rpm离心5分钟沉淀菌体。

2. 小心取800μl上清转入新的1.5ml离心管，加入400μl结合液MB，充分混匀。

如果使用的上清大于或者小于800μl，则结合液MB的用量需要按照比例增加或者减少。
3. 将上述混合物加入一个吸附柱AC中，（吸附柱放入收集管中）13,000rpm离心15秒，倒掉收集管中的废液。

吸附柱一次最多只可以容纳大约700μl混合物，因此需要分次把混合物加到吸附柱内，重复步骤3。
4. 加入700μl漂洗液WB（请先检查是否已加入无水乙醇!），12,000rpm 离心30秒，弃废液。

5. 将吸附柱AC放回空收集管中，13,000rpm离心2分钟，尽量除去漂洗液， 以免漂洗液中残留乙醇抑制下游反应。

6. 取出吸附柱AC，放入一个干净的离心管中，在吸附膜的中间部位加60μl洗脱缓冲液EB（洗脱缓冲液事先在 50℃水浴中预热）， 室温放置1分钟，12,000rpm 离心1分钟。如果想得到较多量的DNA，可将得到的溶液重新加入离心吸附柱中，10,000rpm离心1分钟。

洗脱体积越大，洗脱效率越高，如果需要DNA浓度较高，可以适当减少洗脱体积， 但是最小体积不应少于40μl，体积过小降低DNA洗脱效率，减少DNA产量。
7. DNA可以存放在2-8℃，如果要长时间存放，可以放置在－20℃。
· 附录（M13噬菌体感染细菌培养上清准备过程）:

下面举例说明M13噬菌体感染细菌培养上清准备过程，详细的M13噬菌体（或M13来源噬粒）培养和上清准备过程请参见『分子克隆』第二版。
1. 37℃ 振摇过夜培养合适的噬菌体宿主菌（如JM109）。

2. 使用6％的过夜培养菌接种新鲜的LB培养液，37℃振摇培养一个小时。

3. 根据M13噬菌体的储存液的浓度（滴度）按照0.5-1.5%(V/V)的比例加入噬菌体来感染宿主菌。37℃振摇培养5-6个小时。

4. 将上面M13丝状噬菌体或者相关噬粒（M13来源）感染的液体培养物分装在1.5毫升离心管，12,000rpm离心5分钟沉淀菌体。

5. 可选步骤: 小心取1毫升上清转入新的1.5ml离心管， 重复步骤4离心5分钟。

这步有助于去除上清中残留的微量宿主菌RNA或者DNA。

6. 小心取800μl上清转入新的1.5ml离心管。

7. 现在可以按照操作步骤提取噬菌体单链DNA了。
· 问题与解决方法:

	问题
	评论与建议

	低核酸产量
或者纯度不高
	*试剂盒储存在非最佳条件-建议：收到试剂盒后总是存放在室温（15℃-20℃）

*缓冲液或者试剂暴露于减少它们有效性的条件下-建议：储存在室温（15℃-20℃），每次用完后立刻盖紧盖子，以免溶液蒸发，pH改变和污染。

*漂洗液WB中忘记加无水乙醇-建议：第一次实验时，在漂洗液WB中加入指定量无水乙醇。

*试剂和样品没有充分混匀-建议：加入每个试剂后都要充分混匀

*噬菌体上清滴度太低-建议：离心取噬菌体感染细菌培养物上清时离心最好不要超过5分钟，转速不要超过12,000rpm，否则噬菌体上清也可能离心下来。重新培养一次噬菌体感染细菌

*洗脱效率不高-建议：确保做了步骤5，否则残留乙醇会影响洗脱效率，仔细阅读步骤6和只使用洗脱缓冲液EB洗脱

	DNA下游酶切
不能切开或者
酶切不完全
	*忘记做步骤5，乙醇抑制了酶切反应-建议：做步骤5，然后空气中晾几分钟，让残留乙醇挥发。

*一些硅基质膜成分一起洗脱下来，抑制了酶切反应-建议：将洗脱的基因组DNA溶液13,000rpm再离心一分钟，小心取上清使用

	纯化的DNA
产物D260
数值异常偏高
	*一些硅基质膜成分一起洗脱下来，干扰了分光光度计读数-建议：将洗脱的回收DNA溶液13,000rpm再离心一分钟，小心取上清使用。


	[image: image4.jpg]





[image: image1.jpg]【金百特生物】技术支持：15011185085                  www.gene-better.cn
PAGE  
- 1 -
	[image: image2.jpg]






[image: image2.jpg][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


