	[image: image3.jpg]





	[image: image1.jpg]






	◆  TRIpure Reagent 抽提指南

	◆  目录号 RP02

	◆  使用手册

	◆  实验室使用，仅用于体外

	◆  TRIpure Reagent 抽提指南

	◆  目录号 RP02

	◆  使用手册

	◆  实验室使用，仅用于体外

	◆  TRIpure Reagent 抽提指南

	◆  目录号 RP02

	◆  使用手册

	◆  实验室使用，仅用于体外


北京金百特生物技术有限公司
	◆  病毒DNA快速提取试剂盒 

	◆  目录号 D410

	◆  使用手册

	◆  实验室使用，仅用于体外


· 试剂盒组成、储存、稳定性：

	试剂盒组成
	保存
	50次(D410-50)

	裂解液DLB
	室温
	20 ml

	去蛋白液RE
	室温
	25 ml

	漂洗液WB
	室温
	15 ml

第一次使用前按说明加指定量乙醇

	洗脱缓冲液EB
	室温
	15 ml

	吸附柱AC
	室温
	50个

	收集管（2ml）
	室温
	50个


室温储存12个月不影响使用效果， 各溶液使用后应及时盖紧盖子。
· 产品介绍：

采用特异性结合病毒DNA 的离心吸附柱和独特的缓冲液系统，病毒DNA提取试剂盒适合于从无细胞体液，包括血浆、血清、腹水、培养细胞上清液、脑脊髓液及尿液等中快速提取高纯的病毒DNA。该产品可以满足绝大多数的病毒DNA的提取要求， 如病毒DNA：HBV（乙肝病毒）和CMV（巨细胞病毒）等等。病毒裂解后，DNA后在高离序盐状态下选择性吸附于离心柱内硅基质膜，再通过一系列快速的漂洗－离心的步骤，将盐、细胞代谢物、蛋白等杂质去除，最后低盐的洗脱缓冲液将纯净的病毒DNA从硅基质膜上洗脱。纯化后的病毒核酸无杂质和PCR抑制剂，可直接适用于PCR、酶切、杂交等分析。

· 产品特点：

1. 不需要使用有毒的苯酚等试剂，也不需要乙醇沉淀等步骤。

2. 节省时间，简捷，单个样品操作一般可在20分钟内完成。

3. 多次柱漂洗确保高纯度，提取的病毒DNA 纯度高，质量稳定可靠，可适用于各种操作，包括PCR、酶切、杂交等。
· 操作步骤：（实验前请先阅读注意事项）
提示：第一次使用前请先在15ml漂洗液WB中加入60ml无水乙醇，充分混匀，加入后请及时在方框打钩标记已加入乙醇，以免多次加入!

1. 200μl血清等体液（需回复到室温，不足可用0.9% NaCl或者PBS补足）转入上述1.5ml离心管，加入400μl 裂解液DLB, 立刻涡旋振荡充分混匀。
2. 室温(15-25℃)放置10分钟，每隔5分钟，振荡混匀一次。
3. 加入450μl无水乙醇，立刻涡旋振荡充分混匀。
如果周围环境高于25℃,乙醇需要冰上预冷后再加入。
4. 将上述混合物加入一个吸附柱AC中，（吸附柱放入收集管中）13,000rpm离心30-60秒，倒掉收集管中的废液。
如果总体积超过750μl，可分两次将溶液加入同一个吸附柱AC中。
5. 加500μl去蛋白液RE，12,000rpm离心30秒，弃废液。

6. 加入500μl漂洗液WB（请先检查是否已加入无水乙醇!），12,000rpm 离心30秒，弃废液，加入500μl漂洗液WB，重复一遍。

7. 将吸附柱AC放回空收集管中，13,000rpm离心2分钟，尽量除去漂洗液， 以免漂洗液中残留乙醇抑制下游反应。

8. 取出吸附柱AC，放入一个新的离心管中，在吸附膜的中间部位加30-50μl 洗脱缓冲液EB（事先在 65－70℃水浴中加热效果更好）， 室温放置1分钟，12,000rpm 离心1分钟。如果想得到较多量的DNA，可将得到的溶液重新加入离心吸附柱中，12,000rpm离心1分钟。
洗脱体积越大，洗脱效率越高。如果需要DNA浓度较高，可以适当减少洗脱体积， 但是最小体积不应少于20μl，体积过小降低洗脱效率，减少DNA产量。

9.  DNA可以存放在2-8℃，如果要较长时间存放，可以放置在－20℃。

	[image: image4.jpg]





[image: image1.jpg]【金百特生物】技术支持：15011185085                  www.gene-better.cn
PAGE  
- 1 -
	[image: image2.jpg]






[image: image2.jpg][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


