SYBR Green I(20X)  
使 用 说 明 书

	目录编号
	包装单位

	P410-100
	100µl （100 次x 20µl）       反应体系

	P410-1000
	1ml  (1000 次x 20µl) （      反应体系


包 装 量：
浓    度：20X 浓缩液 （100µl，1ml）
储运温度：常温运输，-20℃长期保存，避免反复冻融。短期使用可放4℃。
制品说明：SYBR Green I与dsDNA 结合荧光信号可增强800～1000倍。在PCR反应体系中，加入过量SYBR Green I荧光染料，它特异性地掺入DNA双链后，荧光信号增强，而不掺入链中的SYBR Green I染料分子荧光不变，从而保证荧光信号的增加与PCR产物的增加完全同步。荧光可以在退火阶段或者延伸阶段测定。
注意事项：

1．使用浓度对荧光PCR结果的影响 

SYBR Green I的使用浓度是保证荧光定量PCR实验成功非常关键的因素。如果SYBR Green I的浓度过低会使荧光信号的变化降低，这就意味着低拷贝的样品可能无法检出。而在高浓度时，将会抑制PCR反应，降低PCR反应效率。所以一般在使用SYBR Green I时应根据实际情况优化使用浓度，反应的终浓度为0.2×到1×之间。 

2．镁离子浓度的影响 
提高镁离子浓度可以降低SYBR Green I对PCR反应的抑制作用。我们建议在用SYBR Green I进行荧光PCR反应时，镁离子浓度比无SYBR Green I 的普通 PCR 反应高出0.5～3mM。
使用方法：将20X SYBR Green I浓缩液加入到PCR反应体系，使终浓度为0.5× （0.2×到1×之间调整）。 










地  址：北京市海淀区农大南路100号


电  话：010 – 82796566


网  址：� HYPERLINK "http://www.gene-better.cn" �www.gene-better.cn�








北京金百特生物技术有限公司














