 
Mouse Tail Direct PCR Kit

使 用 说 明 书

包 装 量：                      
	Components
	P515-100
	P515-500

	Buffer AD1
	0.75 ml
	3.75 ml

	Buffer AD2 
	7.5 ml
	37.5 ml

	2 × Direct PCR Mix
	1 ml
	5 ml

	ddH2O(PCR grade)
	10 ml
	50ml


	目录编号
	包装单位

	P515-100
	100次

	P515-200
	500次


产品储存：2 × Direct PCR Mix -20℃ 保存，避免反复冻融次数过多，3周内短时间使用可放4℃保存。其余常温或者4℃保存，有效期12个月。
制品说明：本制品采用独特的裂解缓冲液快速裂解鼠尾，释放的DNA无需纯化便可以作为模板，用高度耐抑制物的2 × Direct PCR Mix扩增，扩增产物可直接上样电泳。

适用范围：鼠尾、动物组织（哺乳动物，海洋动物，昆虫等）、细胞等。
特点：简单，高通量筛选；一般扩增大小<2.5kb。

操作步骤：
1. 配制即用裂解液：按照10μl Buffer AD1 + 90μl ddH2O = 100μl 比例混合配制成即用裂解液。每个样品需要75μl即用裂解液，具体量可以根据样品数量按照比例放大配制即可。即用裂解液可常温存放1个月。
2. 取75μl裂解液于0.2 mL PCR薄壁管中（没有PCR仪器者也可以用0.5ml离心管）。然后加入1-2mm的鼠尾或者2mm见方的组织（切记不可多加，多加反而抑制下游PCR），样品浸没在裂解液内。
3. 98℃裂解30min（建议PCR仪上操作），根据情况裂解时间可以在10分钟-1小时内调整。
4. 取出离心管迅速放冰上，加入75μl Buffer AD2，混匀，即可直接用做PCR模板或置于4℃或-20℃保存。
5. PCR扩增：
建议PCR条件(以20 μl反应体系为例)
	Components
	Volume
	Final Concentration

	裂解混合物模板
	1-2 μl
	as required

	2 × Direct PCR Mix
	10 μl
	1 ×

	Forward Primer (10 μM) 
	0.4 μl
	0.2 μM each

	Reverse Primer (10 μM) 
	0.4 μl
	0.2 μM each

	ddH2O to final volume 
	20 μl
	Not applicable


PCR 循环

95℃      5min

94℃      30 sec

54-60℃   30 sec 35-40 cycles

72℃      1 kb/min

72℃      5-10 min

注意事项:

1. 如果扩增条带较弱，可以适当增加或者减少模板加入量，裂解混合物模板一般可以在1μl-4μl内调节。
2. 如果非特异扩增较多，可调整退火温度，或者适当增减模板用量。
3. 各溶液使用完毕后，应该立刻盖紧盖子，以免PH改变影响质量。









地  址：北京市海淀区农大南路甲100号


电  话：010 – 82796566


网  址：� HYPERLINK "http://www.gene-better.cn" �www.gene-better.cn� 











北京金百特生物技术有限公司














