	[image: image3.jpg]





	[image: image1.jpg]






	1◆  TRIpure Reagent 抽提指南

	◆  目录号 RP02

	◆  使用手册

	◆  实验室使用，仅用于体外

	◆  TRIpure Reagent 抽提指南

	◆  目录号 RP02

	◆  使用手册

	◆  实验室使用，仅用于体外

	◆  TRIpure Reagent 抽提指南

	◆  目录号 RP02

	◆  使用手册

	◆  实验室使用，仅用于体外


北京金百特生物技术有限公司

	◆  新型快速蛋白染色试剂盒

	◆  目录号  PN015

	◆  使用手册

	◆  实验室使用，仅用于体外


新型快速蛋白染色试剂盒
目录号：PN015
	目录编号
	包装单位

	PN015-20
	20次

	PN015-60
	60次


· 试剂盒组成、储存、稳定性：

	试剂盒组成
	保存
	20次
	60次

	染色液A(100×)
	室温密封
	5ml
	15ml

	染色液B(100×)
	室温密封
	5ml
	15ml


本产品收到后按照上面指示温度存放各成份，12个月内有效。

· 产品介绍：

新型快速蛋白染色试剂是一种本公司开发的最新蛋白染色试剂，它是基于一种最新的偶离子染色技术研制而成。它的独特染色成份可以迅速的渗入蛋白凝胶，并选择性的结合蛋白条带，因此不需要脱色就可以直接观察，缩短整个蛋白染色时间至1-1.5个小时。同时由于染料和蛋白的亲和度大大提高，因此它的敏感度可以比传统考马斯亮兰染色高5-10倍。由于它的敏感度和快速的特点，该产品正逐渐的替代了传统考马斯染色的方法。
· 产品特点：
1. 敏感度高，比传统考马斯染色高5-10倍。

2. 速度快，整个过程大约需要1-1.5个小时。

3. 肉眼可以直接观察染色过程而且不需要脱色，灵活方便。
4. 条带更加锐利和清晰。
5. 在5-1500ng范围内有良好的线性关系，大大优于传统染色。
· 注意事项

1. 染色液含有甲醇，为保护您的健康，请戴手套操作，如溅入眼睛应该用大量清水清洗。

2. 染料有时会在容器壁上析出形成沉淀，因此染色液每次使用前充分混匀，将壁上可能析出的沉淀重新溶解，取用后，应该立即旋紧瓶盖，避免长时间暴露于空气中造成挥发，变质，pH改变等不良影响。    

3. 需要用户自备甲醇和醋酸。
· 操作步骤:（实验前请先阅读注意事项）
0.75毫米厚4－20％的mini－PAGE胶
· 提示：

· 各操作步骤都要保证足够量的液体盖过胶，并且在摇床上中速振摇进行。

· 准确配制30%甲醇/7%醋酸溶液备用，浓度误差越小越好，最大不应该大于0.5%，否则可能影响染色效果。
1. 电泳后用清水冲洗胶30-60秒钟，然后将PAGE胶放置于一个适当大小容器中，根据胶大小倒入50ml的30%甲醇/7%醋酸溶液摇床上漂洗固定30分钟。
漂洗时间取决于凝胶的大小和厚薄。大于1mm的厚胶需要漂洗60 分钟，或30 分钟洗涤后换液重复漂洗一次。大尺寸凝胶应该按比例加大漂洗液用量和漂洗至少60 分钟。充分彻底的洗涤可以防止加入染液时和SDS作用出现沉淀，并提高蛋白染色灵敏度。
2. 尽量倒干净洗液，根据胶大小倒入适量30%甲醇/7%醋酸溶液（确保胶都浸没在染色液内，25ml足够染色一块普通的8×8cm的标准迷你胶）。
3. 在离心管内按等体积比例混合溶液A和溶液B（按照1：100的比例加入溶液A和溶液B，如上一步骤加入了25ml 30%甲醇/7%醋酸溶液，则溶液A和溶液B加入量各为0.25ml），混合后加入到甲醇/醋酸溶液内立刻充分混匀后置于摇床上染色（注意不要直接加到胶上，加到溶液内立刻摇晃混匀）。
4. 一般10-15分钟便可以直接看到紫兰色的蛋白条带，在直视下根据需要随时结束染色。弃染液，用水冲洗即可终止染色（可染色过夜得到最大灵敏度）。

5. 染色后凝胶可保存于去离子水或者30%甲醇/7%醋酸溶液，或直接进行照像、扫描、干胶等后续处理。
	[image: image4.jpg]





PAGE  
- 1 -
	[image: image2.jpg]






[image: image1.jpg][image: image2.jpg][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


