	[image: image3.jpg]





	[image: image1.jpg]






	◆  TRIpure Reagent 抽提指南

	◆  目录号 RP02

	◆  使用手册

	◆  实验室使用，仅用于体外

	◆  TRIpure Reagent 抽提指南

	◆  目录号 RP02

	◆  使用手册

	◆  实验室使用，仅用于体外

	◆  TRIpure Reagent 抽提指南

	◆  目录号 RP02

	◆  使用手册

	◆  实验室使用，仅用于体外


北京金百特生物技术有限公司

	◆  细胞核蛋白/浆蛋白抽提试剂盒

	◆  目录号  PN110

	◆  使用手册

	◆  实验室使用，仅用于体外


· 试剂盒组成、储存、稳定性：
	试剂盒组成
	保存
	50次(PN110-50)

	Cytoplasmic Extraction Reagent A(CER A)
	4°C.
	10ml

	Cytoplasmic Extraction Reagent B(CER B)
	4°C.
	0.55ml

	Nuclear Extraction Reagent (NER)
	4°C.
	2.5ml


本产品常温运输，4°C保存，至少12个月内有效。
· 产品介绍：
细胞核蛋白/浆蛋白抽提试剂盒(Nuclear and Cytoplasmic Protein Extraction Kit)提供了一种简单、方便的从培养细胞或新鲜组织中抽提核蛋白与浆蛋白的方法。约90分钟就可以完成培养细胞的核蛋白与浆蛋白的分离。抽提得到的蛋白为非变性，有活性，可以用于Western、EMSA、footprinting、报告基因检测以及酶活力测定等后续操作。本试剂盒是通过细胞浆蛋白抽提试剂A和B，在低渗透压条件下，使细胞充分膨胀后破坏细胞膜，释放出浆蛋白，然后通过离心得到细胞核沉淀。最后通过高盐的细胞核蛋白抽提试剂抽提得到核蛋白。本试剂盒可以抽提50个，数量为2×106个Hela细胞（约40mg）的样品。可根据需要按比例放大，缩小提取规模。
· 注意事项：
1. 需自备PMSF， PMSF一定要在抽提试剂加入到样品前2-3分钟内加入，以免PMSF在水溶液中很快失效。
2. 抽提蛋白的所有步骤都需在冰上或4℃进行。
3. 对于组织样品，本试剂盒仅适合于新鲜组织，对冻存过的组织抽提效果差。可以抽提的组织样品数通常不足50个。
4. 使用本试剂盒抽提得到的细胞核蛋白与细胞浆蛋白都可以直接用艾德莱生产的BCA蛋白定量试剂盒(PP01)测定蛋白浓度。但不适合用Bradford法测定蛋白浓度。
· 操作步骤：（实验前请先阅读注意事项）
· 准备溶液：室温融解试剂盒中的三种试剂，溶解后立即放置在冰上，混匀。取适当量的CER A 备用，在需要加入前数分钟内加入PMSF至终浓度为1mM。取适当量的NER备用，在需要加入前数分钟内加入PMSF至终浓度为1mM。如果目标蛋白含丰富的半胱氨酸，可在CER A、NER 中加入DTT至终浓度0.5mM。
1. 对于贴壁细胞：用PBS洗一遍，用细胞刮子刮下细胞，或用EDTA溶液处理细胞使细胞不再贴壁很紧，并用移液器吹打细胞(最好不用胰酶消化，因为可能降解蛋白)。500xg 离心2-3分钟，尽可能吸弃上清，留下细胞沉淀备用。尽量避免用胰酶消化细胞，以免胰酶降解需抽提的目的蛋白。接步骤4。
2. 对于悬浮细胞：用PBS洗一遍，500xg 离心2-3分钟，尽可能吸弃上清，留下细胞沉淀备用。接步骤4。
3. 对于新鲜组织：
1) 把组织尽可能切成非常细小的碎片。在PBS里面匀浆制成细胞悬液，500xg 离心2-3分钟，弃上清，估计细胞沉淀体积，接步骤4。
2) 把组织称重后，把组织尽可能切成非常细小的碎片，按照每50毫克组织加入500微升的比例加入CER A，匀浆后把匀浆液转移到塑料离心管内，接步骤5。在步骤7按照每200微升CER A加11微升比例加入CER B。
4. 每20微升细胞沉淀加入200微升添加了PMSF的CER A。(对于2×106个Hela细胞，其细胞沉淀的体积大约为20微升或40毫克。)   

5. 最高速剧烈Vortex 15秒，把细胞沉淀完全悬浮并分散开。(如果细胞沉淀没有完全悬浮并分散开，可以适当延长Vortex时间。)

6. 冰浴10-15分钟。
7. 加入CER B 11微升。最高速剧烈Vortex 5秒，冰浴1分钟。
8. 最高速剧烈Vortex 5秒，4℃ 14,000-16,000g离心5分钟。
9. 立即吸取上清至一预冷的离心管中，即为抽提得到的细胞浆蛋白。可以立即使用，也可以冻存。(千万不要触及沉淀，可以在沉淀上方保留极小体积的上清，以免触及沉淀。)

10. 对于沉淀，完全吸尽残余的上清，加入50微升添加了PMSF的NER。(不吸尽上清会污染有细胞浆蛋白。)

11. 最高速剧烈Vortex 15-30秒，把细胞沉淀完全悬浮并分散开。然后放回冰浴中，每隔10分钟再高速剧烈Vortex 15－30秒，共40分钟。
12. 4℃ 14,000－16,000xg离心10分钟。
13. 立即吸取上清至一预冷的塑料管中，即为抽提得到的细胞核蛋白。可以立即使用，也可以-70℃冻存。
· 问题与解决方法
	问题
	评论与建议

	胞浆蛋白产量低
	· 细胞没有裂解完全-建议：增加CER B用量比例
· 细胞团分散不完全-建议：Votex剧烈完全

	胞核蛋白产量低
	· 细胞团分散不完全-建议：Votex剧烈完全
· 不完全细胞核分离-建议：加入CER B后，加大离心时间

	蛋白浓度低
	· 抽提试剂和细胞团的体积比例不适和-建议：按照20微升细胞团（约40mg）比例加200微升CER A

	蛋白活性低
或者没有活性
	· 样品没有保持低温操作-建议：始终低温离心和保持样品在冰上
· 蛋白酶活性偏高-建议：除了PMSF，可加入多种protease inhibitor联合抑制蛋白酶活性

	胞核蛋白和
胞浆蛋白
有严重的
相互混合
	· 细胞浆抽提物（胞浆蛋白）未完全清除-建议：细胞核抽提前，仔细吸去所有的胞浆抽提上清
· 细胞裂解不完全-建议：加大Votex时间和冰浴时间
· 细胞裂解过度-建议：减少Votex时间和冰浴时间
· 匀浆过度，不足或者不均匀-建议：优化匀浆时间和条件

	胞浆/胞核蛋白
产量同时低
或者没有
	· 可能和细胞种类有关-建议：该种细胞系可能不适合本方法

	裂解过程中发现
变得十分粘稠
或者显微镜下
发现胞核裂解
	· 裂解过度，胞核也完全裂解，DNA释放出来了。-建议：减少CER B用量比例或者不加；减少Votex时间和冰浴时间。
















































































	[image: image4.jpg]





PAGE  
- 1 -
	[image: image2.jpg]






[image: image1.jpg][image: image2.jpg][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


