 中分子量蛋白Marker II  

使 用 说 明 书

	目录编号
	包装单位

	PN210-20
	100µl（20次）

	PN210-40
	200µl（40次）


包 装 量：
浓    度：每种蛋白约0.1－0.2mg/ml在1×loading Buffer

储运温度：收到产品后分装冻存，避免反复冻融降解蛋白，-20℃ (长期保存请置于-70℃ )(用于小胶5µl/次可用20次 用于大胶10µl /次 可用10次)

制品说明：本产品是由7种蛋白质分别纯化后混合而成的蛋白质溶液，分子量范围为14KD－94KD，经SDS－聚丙烯酰胺凝胶电泳后，用考马斯亮蓝R－250（Coomassie Blue R-250）染色后可得清晰的7条蛋白带。建议使用分离浓度为12%～15%。

适用胶浓度：最优适用于12% (37.5:1 丙烯酰胺:双丙烯酰胺)的聚丙烯酰胺凝胶。 该Marker也可用于8-15%的胶。胶浓度为8-10% 时蛋白Marker中低分子量的蛋白易于同染料前沿跑在一条线上不易区分，在12-15%的胶上及梯度电泳中，所有的条带都能锐利清晰分开。

推荐上样量：
	上样量
	胶厚度大小

	5µl
	0.75mm thick mini

	10µl
	1.5mm thick mini

0.75mm thick large

	20µl
	1.5mm thick large


操作步骤：
1. 室温融解Marker或37- 40°C 温浴几分钟使之融解，混匀均一，不要高温加热。
2. 为避免污染最好分装保存以备使用，取所需体积的Marker置于一干净离心管中并封好口。 

3. 上样并进行 SDS-PAGE电泳。 

4. 该Marker适用于考马斯亮蓝, 银染或其他蛋白染色方法。
注意：银染比考马斯亮蓝染色敏感度高10～100 倍，相应的银染需要减少用量。
5. 变性蛋白Marker储存于-20°C。 

6. 在非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳中不要使用该Marker，因为在该Marker的储存缓冲液中存在SDS。 
                         [image: image1.jpg]—— 94Kd

—— 66Kd

s — 45Kd

s — 36Kd

- 27Kd

e — 21Kd
w— — 14Kd

12% SDS-PAGE



                                  

质量检测：
5µl 的该 Marker 用于 12% 的凝胶进行SDS-PAGE电泳 (mini gel)并用考马斯亮蓝R-250染色,能得到7条亮度相同的锐利条带。



北京金百特生物技术有限公司














地  址：北京市海淀区农大南路甲100号


电  话：010 – 82796566 15011185085


网  址：www.gene-better.cn


 











