 4 x通用SDS-PAGE         

 分离胶/浓缩胶缓冲液 

使 用 说 明 书

	组成
	PN311-500

	4 x PAGE buffer 
	500 ml


包 装 量：
	目录编号
	包装单位

	PN311-500
	500 ml


产品组成、储存、浓度：

储存：4℃保存一年。 

制品说明：本产品利用聚丙烯酰胺凝胶电泳原理，采用优化的预混合配方和通用分离/浓缩胶配制缓冲液，分离胶/浓缩胶可以同时一次配制完成。因此极大程度上简化了凝胶制备的操作流程，降低了实验人员接触剧毒试剂的机率。只需要一个凝胶制备系统，一小时内可以快速、方便、安全、稳定的配制出各种浓度的高质量的SDS-聚丙烯酰胺凝胶,适用于各个实验室的蛋白电泳和制胶设备，比预制胶更加灵活、经济。

注意事项：需自备30%丙烯酰胺-甲叉双丙烯酰胺溶液 (Acr-Bis solution，推荐36.5:1，丙烯酰胺146克和甲叉双丙4克溶于纯水，定容到500ml)、10% APS(过硫酸铵）、TEMED。
操作步骤：
1. 建议配胶条件（以两块Mini Gel 配制10 ml 体系为例)
	Components
	separating Gel
	Condensing Gel

	
	6%
	8%
	10%
	12%
	

	Acr-Bis solution
	2 ml
	2.67 ml
	3.33 ml
	4 ml
	0.67 ml

	4 x PAGE buffer
	2.5 ml
	2.5 ml
	2.5 ml
	2.5 ml
	1 ml

	H20
	5.5 ml
	4.83 ml
	4.17 ml
	3.5 ml
	2.3 ml

	10% APS
	50 μl
	50 μl
	50 μl
	50 μl
	30 μl

	TEMED
	5 μl
	5 μl
	5 μl
	5 μl
	5 μl


2. 上表说明：
（1） 配制不同浓度的分离胶只需要调整Acr-Bis solution 的用量并相应的增加减少H20的用量即可，使终体积依旧保持在10 ml。可按照以下公式计算：配制Y%浓度胶需要的Acr-Bis solution= [(Y% *10ml)/30%] ml，12%浓度胶需要的Acr-Bis solution= [(12% *10ml)/30%] ml=4 ml；配制Y%浓度胶需要补足用水量(H20)=10 ml - 2.5 ml - [(Y% *10ml)/30%] ml，12%浓度胶需要的补足用水量(H20)=10 ml - 2.5 ml - [(12% *10ml)/30%] ml =10 ml - 2.5 ml - 4 ml=3.5 ml   
（2） 浓缩胶和分离胶使用相同的4 x PAGE buffer（通用分离/浓缩胶配制缓冲液），因此配制时用的成分完全一致，只是体积不同。           
3. 准备两个洁净的小烧杯（分离胶和浓缩胶各用一个烧杯，同时准备），按照上表将分离胶/浓缩胶的前三个组分（APS和TEMED不加）依次分别加入小烧杯内（分离胶和浓缩胶同时准备，所需成分相同，只是吸取体积不同，因此吸取相同溶液时不用更换枪头），分别混匀，封口膜封好装浓缩胶混合液的小烧杯口4℃冰箱保存备用。
4. 装分离胶混合液的小烧杯内再加入APS和TEMED，以枪头搅拌约10-20 sec混匀，灌胶后立即再在胶面上小心地铺上一几毫米厚的水层（这可使凝固后的胶面平滑整齐），然后于室温凝固20-40 min（37℃可提高凝胶速度）。
5. 当能轻易观察到因固液相折光率不同形成的细线时，表明胶体充分凝聚。此时倒出蒸馏水，尽量吸干残余液体。
6. 从冰箱取出备用的装有浓缩胶混合液的小烧杯，加入APS和TEMED，枪头搅拌均匀，灌胶后插入梳子，然后于室温或者37℃凝固15-30 min。凝固的胶连带其附着的玻璃板用塑料薄膜严密包裹可在4℃冰箱保存2-4天，长时间保存易干胶，要重新做胶。
注意事项：
1. 蛋白凝胶制作中的某些成分有毒性，如丙烯酰胺和甲叉双丙烯酰胺，因此制胶过程中必须带手套。

2. APS(过硫酸铵)溶液容易失活，短时间内使用可放4℃冰箱，长期保存，应分装后放-20℃。



北京金百特生物技术有限公司











地  址：北京市海淀区农大南路甲100号


电  话：010 – 82796566 15011185085


网  址：www.gene-better.cn 











