[image: image1.png]GeneBetter
life science



                                                             北京金百特生物技术有限公司                               

无血清细胞快速冻存液
[image: image1.png]
Product                         Unit     Cat.#
无血清快速细胞冻存液                   100ml    C699-100
无血清细胞快速冻存液                   500ml    C699-500
【Storage】: 
运输温度：常温； 保存温度：4度或-20℃。

【产品介绍】：
无血清细胞快速冻存液，通用于人和各种动物细胞株（包括免疫细胞，比如T细胞和B细胞）。特别配方（主要成分为 DMSO 和氨基酸）具有提高细胞冻存活率和复苏活力。不含动物来源性蛋白，能减少各类病毒、霉菌和支原体等的污染，确保冻存细胞安全。既适用于一般培养细胞的冻存，也适用于无血清培养细胞和蛋白表达细胞的冻存。
【产品特色】：
1、高安全性，不含动物源成分，病毒、霉菌和支原体等污染可能性低，各批产品之间有更高的产品质量一致性。

2、细胞存活率高，无批次差异。

3、完全冻存液配方，可直接使用，方便简捷，可直接存放于-80℃冰箱冻存，无需经过费时的程序降温过程（省时、省力、省钱）。
【产品冻存效果示例】：

细胞株          冻存时间（月）      细胞存活率（%）（冻存温度-80℃）

293                 12                 97.6

Sp2/0               12                 92.0

CHO-S              12                 98.2

SKOV3              12                 97.5
【细胞冷冻保存方法】：
选择冻存处于对数生长期的细胞有助于提高复苏细胞存活率。

1、 按照常用方法收集悬浮细胞或贴壁细胞于试管中。

2、 按照培养细胞密度和所用细胞冻存管的尺寸计算所需冻存细胞数。（参考：5×105 至 5×106 cel s/ml）。

3、 取相当于所需细胞数的细胞悬浮液量，置于离心管中，离心收集培养细胞（参考离心条件：1,000 ~2,000 rpm，4℃，3~5 min）。移去离心管中的上清液。

4、 加入适量的无血清细胞快速冻存液于离心管中，使细胞浓度为 5×105 至 5×106 cel s/ml。缓慢地混合均匀，制成细胞混合液。

5、 将离心管中的细胞混合液分装于已标示完全的冷冻保存管中。

6、 直接将含细胞混合液的冻存管放入-80℃以下冰箱，长期冷冻保存。注意：如放液氮中，必须放-80冰箱过夜后才能转到液氮中。
【冻存细胞复苏方法】：
1、 从冰箱里取出细胞冷冻保存管，立即放入 37℃振动水浴槽中快速解冻。

2、 待冻存管中细胞混合液完全融化后，立即加入 1 ml 细胞培养基于该冷冻管中与细胞混合，再将细胞混合液从冻存管中移入含有 9 ml 该细胞培养基的试管中，混合均匀。

3、 离心收集培养细胞（参考离心条件：1,000~2,000 rpm，4℃，3~5 min），移去上清液。

4、 清洗细胞，充分洗净残留冻存液。

5、 加入适量的新鲜细胞培养基，使用移液管缓缓地均匀细胞混合液。适量地稀释后，将细胞混合液移至事先准备好的培养瓶中。

6、 镜检后，研究者可根据各自方法和需要来进行细胞培养。
Please note: All products are "FOR RESEARCH USE ONLY AND ARE NOT INTENDED FOR DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC USE"
北京市昌平区中关村生命科学园北清创意园2-1-203                                   热线电话： （86）010-82796566

